## Sheet1
附件2
湖北省医疗器械抽验不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 主要不符合项或主要问题 | 抽样单位
1 | 医用外科口罩 | 湖北省春邦健康管理有限公司 | 河南诚安医疗科技有限公司 | 中号 平面挂耳型 无菌级 | 20080242A | 鼻夹 | 恩施市局
2 | 一次性使用医用口罩 | 十堰国康国人医药连锁有限公司 | 湖北明尔康卫生防护用品有限公司 | 耳挂式 17.5*9.5-M-C | 20200810 | 口罩带 | 十堰分局
3 | 一次性使用医用口罩 | 谷城县中医院 | 新乡市和协医疗器械有限公司 | 耳挂式 17.5*9.5-M-C | 20200312 | 细菌过滤效率 | 襄阳市局
4 | 医用外科口罩 | 武汉华世达防护用品有限公司 | 武汉华世达防护用品有限公司 | 耳挂式 成人（17.5*9cm）灭菌型 | H00320200801 | 口罩带 | 武汉分局
5 | 一次性使用医用口罩 | 武汉市康来福科技有限公司 | 武汉市康来福科技有限公司 | KW-31B 灭菌级 | 200831001 | 口罩带 | 武汉分局
6 | 一次性使用医用口罩 | 湖北美顺和医学科技有限公司 | 湖北美顺和医学科技有限公司 | 灭菌型 耳挂式17.5cm*9.5cm | 20200909001 | 口罩带 | 黄石分局
7 | 一次性使用医用口罩 | 湖北美顺和医学科技有限公司 | 湖北美顺和医学科技有限公司 | 灭菌型 17.5cm*9.5cm | 20200914001 | 口罩带 | 黄石分局
8 | 红外体温计 | 好药师大药房连锁有限公司沔州大道店 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | THIT001 | 2020.1.13 | 标记 | 仙桃市局
9 | 动态心电图工作站 | 湖北心源科技有限公司 | 湖北心源科技有限公司 | CBox-1012 | cb0000310010 | 频率响应 | 黄石分局